|  |
| --- |
|  |
| Оренбургская областьОрский городской Совет депутатовРешение |
|  |
| Принято Орским городскимСоветом депутатов |  « 14 » августа 2025 г. |

«Об установлении нормативов состава сточных вод

для объектов абонентов централизованной системы

водоотведения города Орска»

# В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» пунктом 9.1 части 1 статьи 6, пунктом 8.1 части 11 статьи 7 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведения», разделом XII Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644, пунктом 2 постановления Правительства Российский Федерации от 22 мая 2020 года №728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», статьями 25,27 Устава муниципального образования «Город Орск», Орский городской Совет депутатов решил:

1. Установить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения города Орска согласно приложению.
2. Признать утратившим силу:

Решение Орского городского Совета депутатов Оренбургской области от 27 мая 2021 года № 11-69 «Об установлении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения города Орска».

1. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования в газете «Орская газета».

#### Председатель Орского

#### городского Совета депутатов Т.А. Чирков

Глава города Орска А.О. Воробьёв

г. Орск «14» августа 2025 г.

№ 62-676

Опубликовано в газете «Орская газета»

«20» августа 2025 г.

№ 32 (1384)

Приложение

к решению Орского городского

Совета депутатов

от «14» августа 2025 г. № 62-676

НОРМАТИВЫ

состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения г. Орска

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование загрязняющих веществ состава сточных вод | Нормативы состава сточных вод i-го загрязняющего вещества, мг/дм3 |
| 1 | Аммоний- ион NH4+ | 25 |
| 2 | Взвешенные вещества | 300 |
| 3 | Фосфор фосфатов | 12 |
| 4 | БПК5 | 300 |
| 5 | ХПК | 500 |
| 6 | Нефтепродукты (нефть, углеводороды нефти) | 5.000 |
| 7 | АСПАВ | 1.447 |
| 8 | Сульфат-ион SO42- | 179 |
| 9 | Фенол, гидроксибензол | 0.1000 |
| 10 | Медь Cu | 0.1000 |
| 11 | Цинк Zn | 0.0435 |
| 12 | Железо Fe | 2.1357 |